广州医科大学附属第三医院荔湾院区住院楼9层、19层中央空调冷

冻水管道接驳物资采购及安装项目需求

- 项目概况

广州医科大学附属第三医院荔湾院区住院楼的中央空调系统需要进行优化调整，9层、19层原有的中央空调冷冻水管道需要接入后期安装投运的水冷一体螺杆机组系统。

项目地址：广州市荔湾区多宝路63号

- 采购项目清单：

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮手动蝶阀 | DN65 | 个 | 10 |  |
| 2 | 无缝钢管 | DN65 | 米 | 18 |  |
| 3 | 管道配件 | 弯头、压力表、温度计、排污口等 | 套 | 4 |  |
| 4 | 五金辅材 | 支架、螺栓等等 | 批 | 1 |  |
| 5 | 保温材料 | 橡塑难燃B1级 32mm厚或以上 | 批 | 1 |  |

- 实施周期：按采购人通知后10日历天（含供货期）

- 服务要求

- 完成采购标的物资的现场焊接、安装工作；

- 实施过程中服从院方现场管理要求，做好动火作业报备及做好现场围护围蔽工作，确保施工安全；

- 现场作业人员必须持有应急管理部颁发的焊工作业上岗证；

- 完成所有更换、改造涉及的管道、保温的修复工作；

- 安装完成后，对涉及的冷冻水系统进行相关检查工作，确保安全可靠；

- 项目过程中产生的所有报价其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。

- 质保期：整体一年。

- 本项目特定资质要求

建筑机电安装工程专业承包三级或以上，并在有效期内。

- 报价表格

项目名称：

| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） 不含税金额为人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 其他说明： |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全

额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报

价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期：   年   月

总 务 科

2025年7月22日