**广州医科大学附属第三医院医技楼供应室电缆**

**采购安装项目需求**

1. 项目概况

广州医科大学附属第三医院由于供应室设备增容，需采购一组低压电缆及其附件辅材，同时供应商完成配套安装调试工作。现总务科拟对所需物资的采购及安装进行询价采购。

1. 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号
2. 采购项目清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压电缆 | WDZB-YJY 4\*150+1\*70 | 米 | 80 |  |
| 2 | 电缆终端附件 | 绝缘套、铜线耳等 | 套 | 2 |  |
| 3 | 辅材 | 五金辅材、套管及各类紧固件 | 批 | 1 | 电缆头、热缩套、五金辅材等 |

1. 实施周期：按采购人通知后15日历天（含供货期）
2. 服务要求
3. 完成采购电缆物资的敷设安装工作；
4. 完成所涉及的各个室内天花吊顶修复、孔洞封堵修复工作；
5. 安装完成后，对电缆设施进行相关试验工作，确保安全可靠；
6. 项目过程中产生的所有报价其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。
7. 质保期：整体一年。
8. 资质要求

建筑机电安装专业承包二级，并在有效期内。

1. 报价表格

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| **总报价** | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 其他说明： | |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全

额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报

价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期： 年 月

总 务 科

2025年9月15日