广州医科大学附属第三医院门禁系统维保

服务（两院区）项目需求

广州医科大学附属第三医院因工作需要，现计划对我院两院区（荔湾及黄埔）门禁系统维保服务进行询价采购工作，本项目需求如下：

- 项目概况

- 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号（荔湾院区）

广州市黄埔区长贤路55号（黄埔院区）

- 服务周期：1年

- 服务范围：门禁系统软件及硬件相关故障处理；

门禁系统加装服务；

门禁系统年度维护及诊断报告编制。

- 服务形式：远程技术支持、按需现场维护、系统加装改造。

- 服务要求（包括但不限于）

- 提供7*24小时（包含节假日）电话报修受理及远程技术支持服务，技术支持应能有效指导现场运维人员对系统进行排查、更换故障部件、以及一般的调试，能处理95%以上的故障问题；

- 在院方现场运维人员无法处理故障，接到管理人员通知报修后，服务方技术人员需在60分钟内到达现场进行故障处理（按次结算，在需求清单内约定，不含在总报价内）；

- 一般故障到达现场后2小时内完成修复，特殊故障情况在向院方管理人员报备后，应于24小时内完成修复；

- 维修涉及的材料、设备费用按最终合同清单约定，不另行收取其他费用，清单以为材料、设备，需向院方提交报价申请进行比价批复后再进行采购维修；

- 提供门禁加装及调试服务，所需材料费用按最终合同清单约定，不另行收取人工费用；

- 按院方约定时间，每年对两院区门禁系统进行一次全面维护检查，并出具维护诊断报告，内容包括且不限于系统软件、硬件运行情况、更新至出具报告前一个月的设备台账、存在问题、整改建议等；

- 所有安装、更换的材料设备均提供2年或以上质保；

- 其他增值服务。

*设备清单、维修加装涉及材料、设备详见附表。

- 资质要求

具有《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》四级，并在有效期内。

总 务 科

2025年9月2日

附件：报价表

项目名称：

| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 清单报价下浮率 | % |
| 其他说明： |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期：   年   月