广州医科大学附属第三医院医技综合大楼检验科质谱室空调改造物资和配套安装服务项目需求

- 项目概况

因我院荔湾院区医技楼检验科质谱室因设备使用需求，需对原空调系统进行改造。现总务科拟对所需物资的采购及配套安装调试进行询价采购。

- 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号

- 采购项目清单：

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花内机 | MDV-D36Q4 | 个 | 1 |  |
| 2 | 天花内机 | MDV-D45Q4 | 个 | 1 |  |
| 3 | 原厂分歧管 | / | 套 | 2 | 与天花内机品牌一致 |
| 4 | 配套铜管及保温 |  | 米 | 30 |  |
| 5 | 排水管及配套保温 |  | 米 | 30 |  |
| 6 | 制冷剂 | R410a | kg | 20 |  |
| 7 | 辅材 |  | 项 | 1 | 信号线、电源线、线管等五金耗材附件 |

- 实施周期：按采购人通知后7日历天（含供货期）

- 服务要求

- 按院方要求完成采购物资的安装接入原检验科多联机系统，并完成调试工作；

- 完成所涉及的各个室内天花吊顶彩钢板的修复、孔洞封堵修复工作；

- 安装完成后，对各项设施进行相关试验工作，确保安全可靠；

- 项目过程中产生的所有报价以外其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。

- 质保期：整体一年。

- 资质要求

建筑装修装饰专业承包二级或以上，并在有效期内。

- 报价表格

项目名称：

| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 其他说明： |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全

额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报

价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期：   年   月

总 务 科

2026年3月2日